## elenco componenti
zona | componente | marca | nome_utenza | descrizione | nodo | DI | DO | FDI | FDO | AI | AO | potenza | tensione | taglio
X01 | FC_NO |  | ZS3X01A | FC bocchettone inserito | PLC QE master | 1 | 0
X01 | M0 |  | M1XFX01 | Alimentazione scheda filtro | PLC QE master | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
X01 | S_NC |  | LSL4X01 | Livello minimo | PLC QE master | 1 | 0
X01 | S_NO |  | LSH4X01 | livello massimo | PLC QE master | 1 | 0
X01 | EV |  | PS1XUX01 | Fluidificazione allo scarico (funghi) | PLC QE master | 0 | 1
X01 | EV |  | PS2XUX01 | Fluidificazione allo scarico (martelli) | PLC QE master | 0 | 1
X01 | M0 |  | M7X01 | Motore coclea estrazione | PLC QE master | 1 | 2
X01 | M0 |  | M8X01 | Motore coclea di scarico | PLC QE master | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
XW1 | M0 |  | M1XFXW1 | Alimentazione scheda filtro | PLC QE master | 0 | 1 |  |  |  |  | 5
XW1 | S_NO |  | LSH1XW1 | livello massimo | PLC QE master | 1 | 0
XW1 | EV |  | PS1XUXW1 | EV fluidificazione tramoggia (funghi) | PLC QE master | 0 | 1
XW1 | EV |  | PS2XUXW1 | EV fluidificazione tramoggia (martelli) | PLC QE master | 0 | 1
XW1 | EV |  | PS3XW1 | EV scarico tramoggia | PLC QE master | 0 | 1
XW1 | FC_NO |  | ZS3XW1A-C | FC EV Scarico aperto-chiuso | PLC QE master | 2 | 0
PC XW1 | SB_NC |  |  | Pulsante di Emergenza | PLC QE master | 1 | 0
TXW1 | M0 |  | M1TXW1 | Motore coclea di dosaggio | PLC QE master | 1 | 2 |  |  |  |  | 4
TXW1 | M0 |  | M2TXW1 | Elevatore a tazze | PLC QE master | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
TXW1 | PX_NO_1 |  | SS1TXW1 | Sensore di movimento | PLC QE master | 1 | 0
TXW1 | PX_NO_1 |  | SS2TXW1 | Sensori antisbandamento | PLC QE master | 1 | 0
TXW1 | EV |  | PS1XUTXW1 | Fluidificazione 1 al carico dell'elevatore | PLC QE master | 0 | 1
TXW1 | EV |  | PS2XUTXW1 | Fluidificazione 2 allo scarico dell'elevatore | PLC QE master | 0 | 1
TXW1 | M0 |  | M3TXW1 | Motore coclea DISTRIBUTRICE REVERSIBILE su L01 e L02 | PLC QE master | 1 | 2 |  |  |  |  | 3
TXW1 | EV |  | FV1L01 | Valvola a farfalla su macchina L01 | PLC QE master | 0 | 1
TXW1 | FC_NO |  | ZS1L01A / ZS1L01C | Finecorsa valvola a farfalla su macchina L01 | PLC QE master | 1 | 0
TXW1 | EV |  | FV1L02 | Valvola a farfalla su macchina L02 | PLC QE master | 0 | 1
TXW1 | FC_NO |  | ZS1L02A / ZS1L02C | Finecorsa valvola a farfalla su macchina L02 | PLC QE master | 1 | 0
SBB01 | EV |  | FV1SBB01A | Elettrovalvola movimentazione petali 1-2 | PLC QE master | 0 | 1
SBB01 | EV |  | FV1SBB01B | Elettrovalvola movimentazione petali 1-2 | PLC QE master | 0 | 1
SBB01 | EV |  | FV2SBB01A | Elettrovalvola movimentazione petali 3-4 | PLC QE master | 0 | 1
SBB01 | EV |  | FV2SBB01B | Elettrovalvola movimentazione petali 3-4 | PLC QE master | 0 | 1
SBB01 | EV |  | FV3SBB01 | Elettrovalvola vibratore pneumatico | PLC QE master | 0 | 1
SBB01 | FC_NO |  | FC1SBB01 | Finecorsa di sicurezza sportello | PLC QE master | 1 | 0
SBB01 | M0 |  | M1SBB01 | Motore coclea estrazione | PLC QE master | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
PC1 SBB01 | SB_NO |  | P1 SBB01 | Start carico | PLC QE master | 1 | 1
PC1 SBB01 | SB_NC |  | P2 SBB01 | Stop carico | PLC QE master | 1 | 0
PC1 SBB01 | SB_NO |  | P3 SBB01 | Conferma carico | PLC QE master | 1 | 1
PC1 SBB01 | SB_NC |  | P4 SBB01 | Pulsante di Emergenza | PLC QE master | 1 | 0
PC1 SBB01 | SA1_NO |  | S1 SBB01 | Selettore cambio big bag | PLC QE master | 2 | 0
RSM1 | EV |  | M1 RSM1 | Vibratore Pneumatico | PLC QE master | 1 | 1
RSM1 | M0 |  | M2 RSM1 | Motore Coclea estrattrice | PLC QE master | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
PC-RSM1 | SB_NO |  | P1 RSM1 | Start rompisacchi | PLC QE master | 1 | 1
PC-RSM1 | SB_NC |  | P2 RSM1 | Stop rompisacchi | PLC QE master | 1 | 0
PC-RSM1 | SB_NO |  | P3 RSM1 | Conferma carico | PLC QE master | 1 | 1
PC-RSM1 | SB_NO |  | P4 RSM1 | Start/Stop vibratore | PLC QE master | 1 | 0
PC-RSM1 | SB_NC |  | P5 RSM1 | Pulsante di Emergenza | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | M0 |  | M1 TXL1 | Motore trasportatore aeromeccanico estrattore orizzontale | PLC QE master | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
TXL1 | PX_NO_1 |  | SS1 TXL1 | Sensore movimento trasportatore aeromeccanico estrattore orizzontale-verticale | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS1 XU 1TXL1 | Elettrovalvola fluidificazione trasportatore aeromeccanico estrattore orizzontale | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | EV |  | FV15 TXL1A-C | deviatore su 2TXL1 e 3TXL1 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | FC_NO |  | ZS15 TXL1A-C | FC EV deviatore | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS2 TXL1 | Elettrovalvola fluidificazione su deviatrice | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | M0 |  | M2TXL1 | Motore trasportatore aeromeccanico distributore su macchine a soppalco | PLC QE master | 1 | 1 |  |  |  |  | 9
TXL1 | PX_NO_1 |  | SS2 TXL1 | Sensore movimento trasportatore aeromeccanico distributore su macchine a soppalco | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS4 TXL1 | Elettrovalvola fluidificazione interfaccia trasportatori 1TXL1 e 2TXL1 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | EV |  | PS5 TXL1 | Valvola con bocca di scarico rotativa su L01 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | FC_NO |  | ZS5 TXL1 A-C | FC Valvola bocca di scarico rotativa su L01 | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS3L01 | EV scarico L01 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | FC_NO |  | ZS 3L01 A-C | FC EV scarico L01 | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS6 TXL1 | Elettrovalvola fluidificazione scarico L01 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | EV |  | PS7 TXL1 | Valvola con bocca di scarico rotativa su L02 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | FC_NO |  | ZS7 TXL1 A-C | FC Valvola bocca di scarico rotativa su L02 | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS3L02 | EV scarico L02 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | FC_NO |  | ZS 3L02 A-C | FC EV scarico L02 | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS8 TXL1 | Elettrovalvola fluidificazione scarico L02 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | EV |  | PS9 TXL1 | Valvola con bocca di scarico rotativa su L03 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | FC_NO |  | ZS9 TXL1 A-C | FC Valvola bocca di scarico rotativa su L03 | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS3L03 | EV scarico L03 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | FC_NO |  | ZS 3L03 A-C | FC EV scarico L03 | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS10 TXL1 | Elettrovalvola fluidificazione scarico L03 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | EV |  | PS11 TXL1 | Valvola con bocca di scarico rotativa su L04 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | FC_NO |  | ZS11 TXL1 A-C | FC Valvola bocca di scarico rotativa su L04 | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS3L04 | EV scarico L04 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | FC_NO |  | ZS 3L04 A-C | FC EV scarico L04 | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS12 TXL1 | Elettrovalvola fluidificazione scarico L04 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | EV |  | PS13 TXL1 | Valvola con bocca di scarico rotativa su L05 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | FC_NO |  | ZS13 TXL1 A-C | FC Valvola bocca di scarico rotativa su L05 | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS3L05 | EV scarico L05 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | FC_NO |  | ZS 3L05 A-C | FC EV scarico L05 | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS14 TXL1 | Elettrovalvola fluidificazione scarico L05 | PLC QE master | 0 | 1
TXL1 | M0 |  | M3TXL1 | Motore trasportatore aeromeccanico distributore su tramoggia XW3 | PLC QE master | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
TXL1 | PX_NO_1 |  | SS3 TXL1 | Sensore movimento trasportatore aeromeccanico distributore su tramoggia XW3 | PLC QE master | 1 | 0
TXL1 | EV |  | PS16 TXL1 | Elettrovalvola fluidificazione interfaccia trasportatori 1TXL1 e 3TXL1 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS1 XW5 | EV dosaggio 1 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS2 XW5 | EV dosaggio 2 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS3 XW5 | EV dosaggio 3 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS4 XW5 | EV dosaggio 4 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS5 XW5 | EV dosaggio 5 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS6 XW5 | EV dosaggio 6 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS7 XW5 | EV dosaggio 7 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS8 XW5 | EV dosaggio 8 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS9 XW5 | EV dosaggio 9 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS10 XW5 | EV dosaggio 10 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS11 XW5 | EV dosaggio 11 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS12 XW5 | EV dosaggio 12 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS13 XW5 | EV dosaggio 13 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS14 XW5 | EV dosaggio 14 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS15 XW5 | EV dosaggio 15 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS16 XW5 | EV dosaggio 16 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS17 XW5 | EV dosaggio 17 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS18 XW5 | EV dosaggio 18 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS19 XW5 | EV H2O su XW5 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS20 XW5 | EV scarico | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | FC_NO |  | ZS20 XW5C | Finecorsa EV fondo tramoggia | PLC QE master | 1 | 0
XW5 | EV |  | PS21 XW5 | Pompa scarico | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | EV |  | PS22 XW5 | EV destinazione L01 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | FC_NO |  | ZS22 XW5C | Finecorsa EV destinazione L01 | PLC QE master | 1 | 0
XW5 | EV |  | PS14 L01 | EV scarico additivo su L01 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | FC_NO |  | ZS14 L01C | Finecorsa EV scarico additivo su L01 | PLC QE master | 1 | 0
XW5 | EV |  | PS23 XW5 | EV destinazione L02 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | FC_NO |  | ZS23 XW5C | Finecorsa EV destinazione L02 | PLC QE master | 1 | 0
XW5 | EV |  | PS14 L02 | EV scarico additivo su L02 | PLC QE master | 0 | 1
XW5 | FC_NO |  | ZS14 L02C | Finecorsa EV scarico additivo su L02 | PLC QE master | 1 | 0
PC1-XW5 |  |  |  | Pulsante di Emergenza | PLC QE master | 1 | 0
XL | EV |  | M P1 | Pompa dosaggio resina acrilica XL1 - XL2 - XL3 | PLC QE master | 1 | 1
XL | EV |  | M P2 | Pompa dosaggio resina vinilica XL5 - XL6 | PLC QE master | 1 | 1
XL | EV |  | M P3 | Pompa dosaggio resina stirolo XL4 | PLC QE master | 1 | 1
XL | EV |  | PS5 XL1 | Pompa dosaggio resina jolly XL7 | PLC QE master | 0 | 1
XL | EV |  | PS5 XL2 | Pompa dosaggio riserva d'acqua XL8 | PLC QE master | 0 | 1
XL | EV |  | PS6 L01 | EV emulsione XR1 su L01 | PLC QE master | 0 | 1
XL | FC_NO |  | ZS6 L01C | FC EV emulsione XR1 su L01 | PLC QE master | 1 | 0
XL | EV |  | PS7 L01 | EV emulsione XR2 su L01 | PLC QE master | 0 | 1
XL | FC_NO |  | ZS7 L01C | FC EV emulsione XR2 su L01 | PLC QE master | 1 | 0
XL | EV |  | PS8 L01 | EV emulsione XR3 su L01 | PLC QE master | 0 | 1
XL | FC_NO |  | ZS8 L01C | FC EV emulsione XR3 su L01 | PLC QE master | 1 | 0
XL | EV |  | PS9 L01 | EV emulsione XR4 su L01 | PLC QE master | 0 | 1
XL | FC_NO |  | ZS9 L01C | FC EV emulsione XR4 su L01 | PLC QE master | 1 | 0
XL | EV |  | PS11 L01 | EV H2O su L01 COLLETTORE RESINE TRAMITE XL8 | PLC QE master | 0 | 1
XL | FC_NO |  | ZS11 L01C | FC EV H2O su L01 COLLETTORE RESINE TRAMITE XL8 | PLC QE master | 1 | 0
XL | EV |  | PS12 L01 | EV H2O su L01 TRAMITE TESTINE DI LAVAGGIO | PLC QE master | 0 | 1
XL | FC_NO |  | ZS12 L01C | FC EV H2O su L01 TRAMITE TESTINE DI LAVAGGIO | PLC QE master | 1 | 0
XF | M0 |  | M1 XF1 | Motore filtro XF1 | PLC QE master | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
XF | M0 |  | M2 XF1 | Alimentazione scheda filtro | PLC QE master | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
XF | EV |  | PS4 L01 | EV aspirazione su L01 | PLC QE master | 0 | 1
XF | FC_NO |  | ZS4 L01C | FC EV aspirazione su L01 | PLC QE master | 1 | 0
XF | EV |  | PS4 L02 | EV aspirazione su L02 | PLC QE master | 0 | 1
XF | FC_NO |  | ZS4 L02C | FC EV aspirazione su L02 | PLC QE master | 1 | 0
XF | EV |  | PS4 L03 | EV aspirazione su L03 | PLC QE master | 0 | 1
XF | FC_NO |  | ZS4 L03C | FC EV aspirazione su L03 | PLC QE master | 1 | 0
XF | EV |  | PS4 L04 | EV aspirazione su L04 | PLC QE master | 0 | 1
XF | FC_NO |  | ZS4 L04C | FC EV aspirazione su L04 | PLC QE master | 1 | 0
XF | EV |  | PS4 L05 | EV aspirazione su L05 | PLC QE master | 0 | 1
XF | FC_NO |  | ZS4 L05C | FC EV aspirazione su L05 | PLC QE master | 1 | 0
XF | EV |  | PS4 L06 | EV aspirazione su L06 | PLC QE master | 0 | 1
XF | FC_NO |  | ZS4 L06C | FC EV aspirazione su L06 | PLC QE master | 1 | 0
XF | EV |  | PS4 L07 | EV aspirazione su L07 | PLC QE master | 0 | 1
XF | FC_NO |  | ZS4 L07C | FC EV aspirazione su L07 | PLC QE master | 1 | 0
XF | EV |  | PS4 L08 | EV aspirazione su L08 | PLC QE master | 0 | 1
XF | FC_NO |  | ZS4 L08C | FC EV aspirazione su L08 | PLC QE master | 1 | 0
L01 | M1 |  | M 17L01 | Motore dispersore | PLC QE master | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
L01 | M1 |  | M 18L01 | Motore raschiatore | PLC QE master | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
L01 | M1 |  | M 19L01 | Motore sollevamento disp | PLC QE master | 1 | 1
L01 | EV |  | FV 19L01S | EV comando salita testata | PLC QE master | 0 | 1
L01 | EV |  | FV 19L01G | EV comando discesa testata | PLC QE master | 0 | 1
L01 | FC_NO |  | ZS 21L01 | FC di sicurezza griglia tramoggia | PLC QE master | 1 | 0
L01 | FC_NO |  | ZS 22L01 | FC di sicurezza coperchio tramoggia | PLC QE master | 1 | 0
L01 | FC_NO |  | ZS 15L01C | FC di valvola di fondo chiusa | PLC QE master | 1 | 0
L01 | HL |  | M 28L01 | Lampada illuminazione vasca | PLC QE master | 0 | 1
L01 | HL |  | M 29L01 | Lampada gialla bordo macchina ciclo in corso | PLC QE master | 0 | 1
L01 | S_NO |  | PT 1L01 | Pressostato aria macchina | PLC QE master | 1 | 0
PC1-L01 | SB_NO |  | P1 L01 | Marcia albero | PLC QE master | 1 | 1
PC1-L01 | SB_NC |  | P2 L01 | Arresto albero | PLC QE master | 1 | 0
PC1-L01 | SB_NO |  | P3 L01 | Marcia raschiatore | PLC QE master | 1 | 1
PC1-L01 | SB_NC |  | P4 L01 | Arresto raschiatore | PLC QE master | 1 | 0
PC1-L01 | SB_NO |  | P5 L01 | Marcia centralina idraulica | PLC QE master | 1 | 1
PC1-L01 | SB_NO |  | P6 L01 | Salita testata | PLC QE master | 1 | 0
PC1-L01 | SB_NO |  | P7 L01 | Discesa testata | PLC QE master | 1 | 0
PC1-L01 | SB_NO |  | P8 L01 | Discesa testata | PLC QE master | 1 | 0
PC1-L01 | HL |  | P11 L01 | Illuminazione vasca | PLC QE master | 0 | 1
PC1-L01 | SA1_NO |  | P12 L01 | AumDim Velocita albero | PLC QE master | 2 | 0
PC1-L01 | SB_NO |  | P12 L01 | Reset Sicurezze | PLC QE master | 0 | 1
PC1-L01 | SB_NO |  | P13 L01 | Reset allarmi P.L.C | PLC QE master | 1 | 0
PC1-L01 | HL |  | P14 L01 | Presenza tensione | PLC QE master | 0 | 1
PC1-L01 | SB_NC |  | P15 L01 | Arresto di emergenza | PLC QE master | 1 | 0