## FoglioOpzioni (hidden)
Abilitazione | Categoria | Sottocategoria | opzione | Testo Selezione | Menu | DI | DO | FDI | FDO | AI | AO | tensione | taglio
0 | Attuatore | Attuatore idraulico | Cilindro Generico Lavoro - Riposo | Cilindro Generico Lavoro - Riposo
0 | Attuatore | Attuatore idraulico | Cilindro Rotante | Cilindro Rotante
0 | Attuatore | Attuatore idraulico | Cilindro Sollevamento | Cilindro Sollevamento
0 | Attuatore | Attuatore idraulico | Cilindro Spintore | Cilindro Spintore
0 | Attuatore | Attuatore idraulico | Pinza | Pinza
1 | Attuatore | Attuatore pneumatico | Cilindro Generico Lavoro - Riposo | Cilindro Generico Lavoro - Riposo | Cilindro Generico Lavoro - Riposo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Attuatore pneumatico | Cilindro Rotante | Cilindro Rotante | Cilindro Rotante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Attuatore pneumatico | Cilindro Sollevatore | Cilindro Sollevatore | Cilindro Sollevatore | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Attuatore pneumatico | Cilindro Spintore | Cilindro Spintore | Cilindro Spintore | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Attuatore pneumatico | Pinza Pneumatica | Pinza Pneumatica | Pinza Pneumatica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Attuatore pneumatico | Pompa pneumatica | Pompa pneumatica | Pompa pneumatica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Attuatore pneumatico | Vibratore pneumatico | Vibratore pneumatico | Vibratore pneumatico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Consenso verso esterno | Segnale di abilitazione verso esterno | Segnale di abilitazione verso esterno | Segnale di abilitazione verso esterno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Consenso verso esterno | Segnale di consenso verso esterno | Segnale di consenso verso esterno | Segnale di consenso verso esterno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Consenso verso esterno | Segnale di interblocco verso esterno | Segnale di interblocco verso esterno | Segnale di interblocco verso esterno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Consenso verso esterno | Segnale di stato verso esterno | Segnale di stato verso esterno | Segnale di stato verso esterno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Valvola | EV NO | EV NO | EV NO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Valvola | EV NC | EV NC | EV NC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Pulsante | Pulsante bianco | Pulsante bianco | Pulsante bianco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Pulsante | Pulsante blu | Pulsante blu | Pulsante blu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Pulsante | Pulsante giallo | Pulsante giallo | Pulsante giallo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Pulsante | Pulsante nero | Pulsante nero | Pulsante nero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Pulsante | Pulsante rosso | Pulsante rosso | Pulsante rosso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Pulsante | Pulsante verde | Pulsante verde | Pulsante verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Comando operatore | Pulsante di emergenza | Arresto di emergenza a fune | Arresto di emergenza a fune |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Pulsante di emergenza | Fungo di emergenza | Fungo di emergenza | Fungo di emergenza | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Pulsante luminoso | Pulsante luminoso bianco | Pulsante luminoso bianco | Pulsante luminoso bianco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Pulsante luminoso | Pulsante luminoso blu | Pulsante luminoso blu | Pulsante luminoso blu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Pulsante luminoso | Pulsante luminoso giallo | Pulsante luminoso giallo | Pulsante luminoso giallo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Pulsante luminoso | Pulsante luminoso rosso | Pulsante luminoso rosso | Pulsante luminoso rosso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Pulsante luminoso | Pulsante luminoso verde | Pulsante luminoso verde | Pulsante luminoso verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Selettore | Selettore a due posizioni | Selettore a due posizioni | Selettore a due posizioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Selettore | Selettore a tre posizioni | Selettore a tre posizioni | Selettore a tre posizioni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Comando operatore | Selettore | Selettore con ritorno a molla | Selettore con ritorno a molla |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Selettore a chiave | Selettore a chiave a 2 pos | Selettore a chiave a 2 pos | Selettore a chiave a 2 pos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Comando operatore | Selettore a chiave | Selettore a chiave a 3 pos | Selettore a chiave a 3 pos | Selettore a chiave a 3 pos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Dispositivo di sicurezza | Barriera fotoelettrica | Barriera fotoelettrica con muting | Barriera fotoelettrica con muting |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Dispositivo di sicurezza | Barriera fotoelettrica | Barriera fotoelettrica senza muting | Barriera fotoelettrica senza muting |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Dispositivo di sicurezza | Elettroserratura | Elettroserratura Emergenza e 3PS | Elettroserratura Emergenza e 3PS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Dispositivo di sicurezza | Elettroserratura | Elettroserratura con PS emergenza | Elettroserratura con PS emergenza |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Dispositivo di sicurezza | Relè di sicurezza | Relè di sicurezza per barriere fotoelettriche | Relè di sicurezza per barriere fotoelettriche |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Dispositivo di sicurezza | Relè di sicurezza | Relè di sicurezza per emergenza | Relè di sicurezza per emergenza |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Dispositivo di sicurezza | Relè di sicurezza | Relè di sicurezza per microinterruttori | Relè di sicurezza per microinterruttori |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Dispositivo di sicurezza | Riparo | micro con interblocco | Micro con interblocco |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | Dispositivo di sicurezza | Riparo | micro senza interblocco | Micro senza interblocco | Micro senza interblocco | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | Segnalazione | Segnalatore acustico | Sirena / Buzzer di avviso | Sirena / Buzzer di avviso | Sirena / Buzzer di avviso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Segnalazione | Spia luminosa | Spia bianca | Spia bianca | Spia bianca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Segnalazione | Spia luminosa | Spia blu | Spia blu | Spia blu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Segnalazione | Spia luminosa | Spia gialla | Spia gialla | Spia gialla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Segnalazione | Spia luminosa | Spia rossa | Spia rossa | Spia rossa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Segnalazione | Spia luminosa | Spia verde | Spia verde | Spia verde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Segnalazione | Spia luminosa | Torretta Luminosa | Torretta Luminosa | Torretta Luminosa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Sensore | Consenso da esterno | Contatto NC da esterno | Contatto NC da esterno |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Sensore | Consenso da esterno | Contatto NO da esterno | Contatto NO da esterno |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sensore | Sensore di livello | Livello massimo (NC) | Livello massimo NC | Livello massimo NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sensore | Sensore di livello | Livello minimo (NO) | Livello minimo NO | Livello minimo NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Sensore | Sensore di portata | Contatto digitale |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sensore | Sensore di posizione | FC NC | FC NC | FC NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sensore | Sensore di posizione | FC NO | FC NO | FC NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sensore | Sensore di presenza | FTC NC | FTC NC | FTC NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sensore | Sensore di presenza | FTC NO | FTC NO | FTC NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sensore | Sensore di pressione | Pressostato di massima (NC) | Pressostato di massima (NC) | Pressostato di massima (NC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sensore | Sensore di pressione | Pressostato di minima (NO) | Pressostato di minima (NO) | Pressostato di minima (NO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sensore | Sensore di prossimità | PX NC | PX NC | PX NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sensore | Sensore di prossimità | PX NO | PX NO | PX NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Sensore | Sensore di temperatura | PT100 | PT100
0 | Sensore | Sensore di temperatura | Termocoppia | Termocoppia
0 | Trasmettitore | Trasmettitore di livello | Trasmettitore di livello 0-10V | Trasmettitore di livello 0-10V
0 | Trasmettitore | Trasmettitore di livello | Trasmettitore di livello 4-20mA | Trasmettitore di livello 4-20mA
0 | Trasmettitore | Trasmettitore di portata | Trasmettitore di portata 0-10V | Trasmettitore di portata 0-10V
0 | Trasmettitore | Trasmettitore di portata | Trasmettitore di portata 4-20mA | Trasmettitore di portata 4-20mA
0 | Trasmettitore | Trasmettitore di pressione | Trasmettitore di pressione 0-10V | Trasmettitore di pressione 0-10V
0 | Trasmettitore | Trasmettitore di pressione | Trasmettitore di pressione 4-20mA | Trasmettitore di pressione 4-20mA
1 | Attuatore | Motore | Partenza Diretta | Partenza Diretta | Partenza Diretta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Motore | Partenza Diretta con Inversione | Partenza Diretta con Inversione | Partenza Diretta con Inversione | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Attuatore | Attuatore pneumatico | Cilindro Sollevatore | Stopper | Stopper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Safety | Taglio di sicurezza | Doppio Taglio PLd | Doppio Taglio PLd |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0

## FoglioUtenze
zona | componente | marca | nome_utenza | descrizione | nodo | DI | DO | FDI | FDO | AI | AO | potenza | tensione | taglio
ST0 | Partenza Diretta con Inversione |  | M1 | Nastro trasportatore ingresso |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  | EM
ST1 | Partenza Diretta |  | M2 | Nastro trasportatore stazione 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  | EM
ST2 | Partenza Diretta |  | M3 | Nastro trasportatore stazione 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  | EM
ST3 | Partenza Diretta |  | M4 | Nastro trasportatore uscita |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  | EM
ST1 | Stopper |  | EV1 | Pre-stopper stazione 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST1 | Stopper |  | EV2 | Stopper Stazione 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST2 | Stopper |  | EV3 | Pre-stopper stazione 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST2 | Stopper |  | EV4 | Stopper stazione 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST1 | Cilindro Sollevatore |  | EV5 | Sollevamento Index Stazione 1 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST1 | Cilindro Sollevatore |  | EV6 | Sollevamento Index Stazione 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST1 | FTC NO |  | EV7 | presenza pre-stopper 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST1 | FTC NC |  | EV8 | presenza stazione 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST2 | FTC NO |  | EV9 | presenza pre-stopper 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST2 | FTC NC |  | EV10 | presenza stazione 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST2 | FTC NO |  | EV11 | evacuazione stazione 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST1 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV12 | Stazione 1 Movimento 1 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST1 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV13 | Stazione 1 Movimento 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST1 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV14 | Stazione 1 Movimento 3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST1 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV15 | Stazione 1 Movimento 4 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST1 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV16 | Stazione 1 Movimento 5 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST1 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV17 | Stazione 1 Movimento 6 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST1 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV18 | Stazione 1 Movimento 7 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST1 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV19 | Stazione 1 Movimento 8 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST2 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV20 | Stazione 2 Movimento 1 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST2 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV21 | Stazione 2 Movimento 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST2 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV22 | Stazione 2 Movimento 3 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST2 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV23 | Stazione 2 Movimento 4 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST2 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV24 | Stazione 2 Movimento 5 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST2 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV25 | Stazione 2 Movimento 6 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST2 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV26 | Stazione 2 Movimento 7 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
ST2 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo |  | EV27 | Stazione 2 Movimento 8 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RIP
| par |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0